德宏州生态环境局陇川分局关于对陇川县振兴屠宰厂项目环境影响

报告表的批复

陇川县振兴屠宰厂：

你单位于2019年12月20日报批的《陇川县振兴屠宰厂项目环境影响报告表（报批稿）》已收悉，结合2018年6月27日技术审查情况及2019年10月25日复审结果，经我局认真审阅《报告表（报批稿）》现批复如下：

一、项目工程概况及背景

陇川县振兴屠宰厂位于德宏傣族景颇族自治州陇川县景罕镇，占地面积约1580m2，设计日屠宰量为35头。项目区主要建有备用圈、宰前清洗间、屠宰间、焚毁间和办公区等项目。项目建设内容分主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程四部分。其中，主体工程有备用圈80m2、宰前清洗间50m2、屠宰间210m2；辅助工程有办公区150m2、厂区道路80m2；公用工程有供水、供电；环保工程有绿化56m2、雨水沟400m、活性炭滤网中央空调2套、排污沟300m、事故应急池6.72m3、应急粪池3.5m3、1.57m3废水暂存桶2个、3m3废水运输桶2个、30m3/d污水处理站、50L垃圾桶2个、5L垃圾桶2个、旱厕10m2、噪声处理设施、电水池。项目总投资127万元，环保投资96.6万元。

二、审批意见

该项目符合国家产业政策，《报告表》中的工程概况介绍清楚，项目分析与环境影响源的识别基本上反映了项目特性，基本阐明了项目环保工程的合理性。该项目不涉及自然保护区、风景名胜区、水源地、生态敏感区和军事设施，没有珍稀濒危保护动植物分布，未发现文物古迹、名木古树等重要保护单位。

该项目位于居民区内，有两个方向紧临居民住宅；另据《陇川县景罕镇总体规划（2000年—2015年）》，本项目区域属于绿地，不符合《陇川县景罕镇总体规划（2000年—2015年）》，该项目存在选址不合理等问题。经我局慎重研究，鉴于该项目已建成投运多年，且项目涉及群众放心肉等社会安全稳定问题，加之业主方已作出承诺“当本项目建设与城市规划、土地规划等部门规划或要求冲突时，无条件服从相关部门规划或要求。”并且，报告表已按高投入高标准设计环保工程设施内容，从理论上看能针对性解决存在的环境污染问题。我局同意该项目按照《报告表》中的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策进行建设。

三、项目建设及运营过程中应重点做好的工作

（一）认真落实《报告表》提出的各项环保工程措施，完善污废水处理、异味与噪声防治等环保工程措施，确保各项污染物达标排放并不对周围环境造成污染影响。

（二）不断优化提升生产工艺与治污工艺，从源头减少各项污染物的产生量，在末端加大污染物的削减量。

（三）加强运营期环境空气污染防治，加强对屠宰间及圈舍的密闭、通风、冲洗、除臭等清洁管理措施，及时清理积水与沉积物，确保厂界尤其是居民区方向不产生可嗅辨异味。

（四）加强运营期水污染防治，建设完善雨污分流工程及污废水收集治理工程设施，规范全面收集污废水集中处理达标后外排。

（五）加强运营期的噪声防治，尽可能采用低噪声设备，合理布置高噪声设备，做好高噪声设备的基础减振和隔声、消声措施；在建设完善密闭隔声降噪措施基础上，还要采取合理措施减小屠宰间及猪舍的猪叫声。

（六）加强运营期固体废弃物收集处置，及时收集处理各类废弃物并清运出厂区，尽可能对猪毛等废弃物进行最大化资源回收综合利用，规范处理处置病死猪尸体。

（七）建立健全污染防治设施运行、管理、维护机制，设专人负责各项环保工程设施的运行维护，以及监控污染物产排情况。确保污染防治设施安全稳定运行，各项污染物达标排放，防范环境污染事故发生。

四、严格按照《报告表》中工艺、规模进行建设，认真落实环保资金的投入，严格按《报告表》提出的环保投资概算执行，认真落实各项环保工程措施；建立健全环境管理工作机制，明确责任人及职责；按报告要求开展施工期与运营期环境监察及环境监测工作。

五、项目建成后，根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等有关规定进行试生产及竣工环境保护验收。试生产前需向我局报告试生产时间，在试生产期间需完成竣工环境保护验收工作，通过竣工环境保护验收方可投入正式生产运行。

六、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

德宏州生态环境局陇川分局

2020年1月16日