
城子镇2018年第三批统筹整合财政

涉农资金项目
实

施

方

案

            城子镇人民政府
2018年10月

城子镇2018年第三批统筹整合财政涉农资金项目实施方案
一、项目名称：城子镇2018年第三批统筹整合财政涉农资金项目

二、项目实施地点：陇川县城子镇

三、项目建设单位：陇川县城子镇人民政府
四、项目总投资：116.55万元

五、项目建设依据
陇川县人民政府关于下达2018年第三批统筹整合使用财政涉农资金计划的通知(陇政〔2018〕74号)

六、基本情况
陇川县城子镇位于陇川县中部，原县城所在地。东靠勐约乡，南依陇把镇和景罕镇，西邻户撒，北连清平,海拔957米。距县城章凤26.5公里，全镇土地面积199.5平方公里，森林覆盖率59%，有耕地面积48294亩，人均1.9亩，（耕地中水田29344亩，旱地18950亩），林地127324亩。全镇辖8个村民委员会88个村民小组，1个社区居委会12个居民片区。主要经济作物为甘蔗、烟叶、水稻、蚕桑、马铃薯。2018年全镇共有6204户，24516人。（其中：农业人口户数4497户，人口19067人，非农业人口1707户5449人）。2017年农村(不含社区)经济总收入达37644万元，农民人均纯收入9657元，人均口粮882公斤。

2014年全镇开展了对贫困人口的识别和建档立卡工作以来，经过多轮回头看和动态管理后，截至2018年10月全镇在国办系统标注有建档立卡贫困对象1109户3831人，贫困村4个（曼冒村、巴达村、撒定村、新寨村）。通过几年的努力，截至2018年10月20日实现了4个贫困村脱贫出列、1026户3608贫困人口脱贫，其中：2014年脱贫27户120人，2015年脱贫38户164人，2016年脱贫133户506人，2017年脱贫755户，2617人。2018年拟正常退出73户201人，未脱贫人口83户223人，贫困发生率降至1.15%。 

近年来，在县委、县政府和有关部门的帮助支持下，城子镇社会经济实现了较好的发展，群众生活也发生了巨大变化，群众在经济上逐渐摆脱贫困面貌，走上致富奔小康的道路。

七、建设规模及投资概算：
城子镇2018年第三批统筹整合财政涉农资金项目涉及人居环境提升、公厕建设、人饮工程、村内道路建设及产业帮扶等内容，共需投入资金116.55万元。其中人居环境提升13.95万元，公厕建设36万元，人饮工程12.1万元，村内道路建设48万元，产业帮扶6.5万元。

（一）人居环境提升项目

根据脱贫攻坚“补短板”相关要求，城子镇部分村委会存在建档立卡户人居环境相关设施不达标情况，现急需对此部分建档立卡户进行人居环境提升改造。人居环境提升项目涉及巴达、曼冒、扎多、新寨和磨水5个村委会。预计投入资金13.95万元。

1、巴达村人居环境提升项目

巴达村人居环境提升项目投入资金1.8万元，主要建设内容：为曼崩坝张木办、曼崩坝干崩卷、曼崩坝张麻英、巴达下金勒当、巴达下李木诺、麻栗坝上钱祖发、尹景张勒边、尹景石木栽、曼崩中广成等9户无化粪池建档立卡户修建化粪池（长1.64米、宽0.90米、高1.5米）及卫生间自动冲水器、水管等配套设备，每户2000元，共计投入1.8万元，受益建档立卡户9户37人。

2、曼冒村人居环境提升项目

曼冒村人居环境提升项目投入资金7.5万元，主要建设内容：为曼冒村9个村民小组共50户建档立卡户修建化粪池，建设尺寸为： 长*宽*高=1.5米*1.0米*1.2米，造价1500元/个，合计7.5万元，受益建档立卡户50户174人。
3、扎多村人居环境提升项目

扎多村人居环境提升项目投入资金1.8万元，主要建设内容：项目包含为12户建档立卡户打水泥地板共285平方米，修复更换门窗5扇，粉刷外墙120平方米等，预计共投入资金1.8万元，受益建档立卡户12户33人。具体建设内容如下：扎多小组建档立卡户5户：1、刀麻堵，打水泥地板25平方米、每平方米50元，粉刷外墙10平方米、每平方米25元，预计投入资金1500元；2、赵么鲁，打水泥地板30平方米、每平方米50元，预计投入资金1500元；3、张么团，打水泥地板25平方米、每平方米50元，粉刷外墙10平方米、每平方米25元，预计投入资金1500元；4、排木锐，打水泥地板10平方米、每平方米50元，修复更换门窗4扇，每扇250元，预计投入资金1500元；5、黄木板，打水泥地板20平方米、每平方米50元，粉刷外墙10平方米、每平方米25元，更换窗户1扇，每扇250元，预计投入资金1500元。二是新山小组建档立卡户6户：1、陈麻迈，打水泥地板25平方米、每平方米50元，粉刷外墙10平方米、每平方米25元，预计投入资金1500元；2、排能鲁，打水泥地板25平方米、每平方米50元，粉刷外墙10平方米、每平方米25元，预计投入资金1500元；3、陈堵伞，打水泥地板25平方米、每平方米50元，粉刷外墙10平方米、每平方米25元，预计投入资金1500元；4、金糯东，打水泥地板25平方米、每平方米50元，粉刷外墙10平方米、每平方米25元，预计投入资金1500元；5、金宽双，打水泥地板25平方米、每平方米50元，粉刷外墙10平方米、每平方米25元，预计投入资金1500元；6、金麻巴，打水泥地板25平方米、每平方米50元，粉刷外墙10平方米、每平方米25元，预计投入资金1500元。三是吕着小组建档立卡户1户：张木退，打水泥地板25平方米、每平方米50元，粉刷外墙10平方米、每平方米25元，预计投入资金1500元。

4、新寨村人居环境提升项目

新寨村人居环境提升项目投入资金2.7万元，主要建设内容：

为下吕连刀老四、上吕连王木兰、上吕连罗发生3户无化粪池建档立卡户新建化粪池3个（每个长1.2米，宽1.2米，高1.2米），1500元/个，工程造价4500元；为三家村张克琼、三家村瞿生相2户建档立卡户安装DN11OPVC管（化粪池排污管），共计52米，40元/米，工程造价2080元；为允晃孔小红、吕掌石勒堵2户无卫生间建档立卡户建设卫生厕所2个（含化粪池），1.021万元/个，工程造价2.042万元。共投入资金2.7万元，受益建档立卡户户7户23人。（附卫生间工程造价表）

	卫生间建设造价表

	序号
	项目
	规格
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	混凝土地坪
	
	0.6m³
	560.01
	336
	

	2
	方形钢管
	80×80×2
	38米
	47.85
	1818.3
	

	3
	方形钢管
	30×50×2
	32米
	18.6
	595.2
	

	4
	复合板
	50厚含木龙骨
	16.4平方
	92.56
	1517.98
	

	5
	复合板边槽
	
	45米
	12
	540
	

	6
	复合板门
	
	1
	500
	500
	

	7
	复合板窗
	
	1
	250
	250
	

	8
	蹲便器及水箱
	
	1
	500
	500
	

	9
	铁皮瓦
	
	16平方
	52.33
	837.28
	

	10
	地漏、水管等
	
	
	
	450
	

	11
	开关、灯、线路
	
	
	
	300
	

	12
	化粪池
	
	1
	1500
	1500
	

	13
	税票及耗材费
	
	
	1065.24
	1065.24
	

	14
	
	
	
	
	10210
	


5、磨水村人居环境提升项目

磨水村人居环境提升项目投入资金0.15万元，主要建设内容：为邦丙小组建档立卡户李弄栽建设化粪池1个，每个1500元（长：1.5米、宽：1.0米、高：1.2米），共投入资金0.15万元，受益建档立卡户1户7人。
（二）公厕建设项目

共建设公厕6个，投入资金36万元。其中，磨水村老寨小组新建公厕1个，投入资金6万元；曼冒上寨山小组新建公厕2个，投入资金12万元；姐乌村新建公厕3个，投入资金18万元。

1、磨水村老寨小组公厕建设项目

磨水老寨小组有村民93户398人，其中建档立卡户2户4人。村小组由于没有公厕导致人居环境较差，既不利于村民身心健康，也不利于脱贫攻坚成效的提升，现需要在村民小组建设1个公厕，投入资金6万元。主要建设内容：磨水村老寨小组新建公厕1个,长6米，宽4.5米，6个蹲位，占地面积27平方米;化粪池1个，长3米，宽2米，深3米，挖方18立方米。公厕设计蹲位6个，每个蹲位10000元（含化粪池），共投入资金6万元。
2、曼冒上寨山小组公厕建设项目

曼冒上寨山小组有农户38户129人，其中建档立卡户27户71人。曼冒上寨山小组由于没有公厕，导致人居环境较差，既不利于村民身心健康，也不利于脱贫攻坚成效的提升，需要在村民小组建设2个公厕，投入资金12万元。主要建设内容：在曼冒村上寨山小组新建公厕2个，每个公厕6万元。每个公厕长6米，宽4.5米，6个蹲位，占地面积27平方米;建化粪池1，长3米，宽2米，深3米，挖方18立方米。公厕设计蹲位6个，每个蹲位10000元（含化粪池），共投入资金12万元。
3、姐乌村公厕建设项目

姐乌村公有农户1002户4454人，建档立卡户53户176人。其中弄坎小组有农户78户317人，建档立卡户2户4人；杞木窝小组有农户34户157人，建档立卡户3户7人。目前，姐乌村委会、弄坎小组及杞木窝小组均没有规范的公厕，导致人居环境较差，既不利于村民身心健康，也不利于脱贫攻坚成效的提升，现需要在姐乌村委会、弄坎小组、杞木窝小组新建公厕3个，投入资金18万元。主要建设内容：姐乌村委会、弄坎村民小组、杞木窝村民小组各建公厕1个，每个投入资金6万元。公厕所建设项目包含厕所主体长6米，宽4.5米，6个蹲位，占地面积27平方米，化粪池长3米，宽2米，深3米，挖方18立方米。每个公厕设计蹲位6个，每个蹲位10000元（含化粪池），投入资金6万元，总计计投入资金18万元。

人饮工程项目

    建设人饮工程项目2项，共投入资金12.1万元。其中曼冒村勒通坝村小组人饮工程（缺口资金）1项，投入资金2.1万元；新寨村吕掌村民小组人饮修复项目（缺口资金）1项，投入资金10万元。

1、曼冒村勒通坝村小组人饮工程

勒通坝村民小组共有农户40户170人，其中建档立卡户29户101人。小组人饮用水主管网于是20多年前建设，由于使用时间长、钢管生锈、接头处松动等原因，导致供水管网经常发生堵塞、断水，另外2016年-2017年建档立卡贫困户在原住房旁边新找宅基地盖了房子，民房建设项目未涵盖供水设施的外部接入工程，因此需要对勒通坝25户建档立卡贫困户进行主水管道铺设及安装水龙头等。主要建设内容：本项目包含铺设主水管道1600米，12元/米，小计19200元；新装水龙头25个，72元/个，小计1800元，合计2.1万元。
新寨村吕掌村民小组人饮修复项目

吕掌村民小组有农户41户171人，其中建档立卡户16户56人。目前，由于村小组人饮设施使用时间长，加上2018年6月以来受连续降雨影响，人饮蓄水池旁发生泥土坍塌，导致县林场灌溉水渠堵塞、吕掌村民小组人饮蓄水池面临坍塌，急需对人饮设施进行修复。吕掌村民小组人饮修复项目共投入资金20万元，其中2018年第二批整合资金项目10万元，2018年第三批整合资金项目10万元（缺口资金）。吕掌村民小组人饮修复项目工程建设规模：新建取水坝1座，新建净水池1座。具体工程量如下：

	总概算表

	
	单位：万元

	序
	工  程  或  费  用  名  称
	建    安
	设    备
	独   立
	合   计

	号
	
	工 程 费
	购 置 费
	费   用
	

	Ⅰ
	工程部分投资
	
	
	
	19.29

	 一
	第一部分  建筑工程
	8.56
	
	
	8.56

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	
	
	
	

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	0.83
	6.77
	
	7.59

	四
	第四部分  临时工程
	2.64
	
	
	2.64

	五
	第五部分  独立费用
	
	
	
	0.5

	1
	建设管理费
	
	
	0.38
	0.38

	2
	质量抽检费
	
	
	0.12
	0.12

	
	一至五部分投资合计
	12.03
	6.77
	
	19.29

	六
	总投资
	
	
	
	19.29

	建筑工程概算表

	编号
	工 程 或 费 用 名 称
	单 位
	数   量
	单   价
	合   计

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	
	第一部分  建筑工程
	元
	
	
	85602

	一
	取水坝工程
	
	
	
	20228

	
	人工砂砾石开挖
	m3
	60
	27.27
	1636

	
	土石方回填
	m3
	16
	11.5
	184

	
	M7.5浆砌石
	m3
	36.86
	377.23
	13903

	
	C20混凝土
	m3
	2.4
	579.49
	1391

	
	钢筋制安
	t
	0.25
	7761.91
	1940

	
	模板安拆
	m2
	28.08
	41.8
	1174

	二
	净水工程
	
	
	
	63363 

	
	人工土方开挖
	m3
	184
	19.73
	3631

	
	人工土方回填
	m3
	25
	11.5
	287

	
	C20混凝土
	m3
	6.49
	579.49
	3761

	
	M7.5浆砌石
	m3
	110.38
	377.23
	41638

	
	钢筋制安
	t
	1.24
	7761.91
	9625

	
	模板安拆
	m2
	37.08
	41.8
	1550

	
	过滤料
	m3
	10.5
	273.44
	2871

	三
	输水工程
	
	
	
	2010

	
	人工土方开挖
	m3
	6
	19.73
	118

	
	人工土方回填
	m3
	2
	11.5
	23

	
	M7.5浆砌石
	m3
	4
	377.23
	1509

	
	新老管材搭接加工费
	项
	1
	360
	360

	安装工程概算表

	编
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	

	号
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	材料费
	安装费
	材料费
	安装费

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	元
	
	
	
	67653
	8279

	
	DN150国标镀锌钢管
	m
	6
	138.3
	16.48
	830
	99

	
	DN100国标镀锌钢管
	m
	570
	78.65
	8.76
	44833
	4990

	
	dn110PE管0.6MPa
	m
	9
	58.56
	5.86
	527
	53

	
	dn25PE管0.6MPa
	m
	60
	5.9
	0.59
	354
	35

	
	DN150法兰盘
	套
	3
	977.5
	37.08
	2933
	111

	
	DN150闸阀
	个
	3
	977.5
	51.5
	2933
	155

	
	DN100法兰盘
	套
	120
	96.5
	20.6
	11580
	2472

	
	DN100闸阀
	个
	3
	485.6
	37.08
	1457
	111

	
	DN100伸缩接
	个
	1
	290
	34.8
	290
	35

	
	DN100弯头90°
	个
	40
	45.3
	5.44
	1812
	217

	
	其它管配件
	元
	12%
	881.04
	
	106
	0

	施工临时工程概算表
	

	
	
	
	
	

	编号
	工  程  或  费  用  名  称
	单 位
	数   量
	单   价（元）
	合   计（元）
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第四部分  施工临时工程
	元
	
	
	26408
	

	一
	施工临时工程
	元
	
	
	26408
	

	1
	施工临时道路
	KM
	1
	25000
	25000
	

	2
	其他施工临时工程
	元
	1.50%
	93880.37251
	1408
	

	 
	
	
	
	
	
	

	独立费用概算表

	编号
	工程或费用名称
	计算说明
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	
	第五部分  独立费用
	
	
	
	
	4962 

	一
	建设管理费
	按一至四部分投资的2.0%计列
	%
	2.00%
	187941.6412
	3759

	二
	质量抽检费
	按建安投资的1%计列
	%
	1.00%
	120288.5781
	1203


村内道路建设项目

曼冒村上寨山村民小组地处偏远，全村有农户38户129人，其中建档立卡27户72人。村内道路为泥土路，造成村民出行不便，极大影响村民生产生活，现需要对村内道路进行水泥路面硬化。主要建设内容：建成上寨山村民小组村内道路水泥路面硬化长1公里，宽度3米，共计3000平方米。预计160元/平方米，共投入资金48万元。
（五）产业帮扶项目

对城子镇2018年新识别的建档立卡户进行产业扶持，共帮扶建档立卡户13户53人，计划发放肉牛13头，每户发放1头，补助标准5000元/头。（附城子镇2018年第三批整合资金产业帮扶项目到户花名册）

	城子镇2018年第三批整合资金产业帮扶项目到户花名册



	村委会
	村小组
	姓名
	身份证号
	种类
	单位
	补助标准
	备注

	巴达
	尹景
	王德贤
	530113*******
	牛
	头
	5000.00
	

	巴达
	卡弄中
	排早定
	533124*******
	牛
	头
	5000.00
	

	城子
	老街子
	石小九
	533124*******
	牛
	头
	5000.00
	

	姐乌
	弄璋
	金小贺
	533124*******
	牛
	头
	5000.00
	

	姐乌
	弄璋
	孙相恩
	533124*******
	牛
	头
	5000.00
	

	姐乌
	弄璋
	宋永生
	533124*******
	牛
	头
	5000.00
	

	姐乌
	邦中
	张寿然
	533124*******
	牛
	头
	5000.00
	

	姐乌
	邦中
	赵国云
	533124*******
	牛
	头
	5000.00
	

	姐乌
	弄过
	熊贺保
	533124*******
	牛
	头
	5000.00
	

	姐乌
	坪山
	张所云
	533124*******
	牛
	头
	5000.00
	

	新寨
	上吕连
	排麻卡
	533124*******
	牛
	头
	5000.00
	

	扎多
	平阳
	许春连
	533124*******
	牛
	头
	5000.00
	

	扎多
	扎多
	刀木央
	533124*******
	牛
	头
	5000.00
	

	合计
	
	
	
	
	
	65000.00
	


项目工期

本项目计划在2018年10月初开工建设，2018年12月31日前完成
九、效益分析
城子镇2018年第三批统筹整合财政涉农资金项目涉及巴达、新寨、曼冒、磨水、扎多、姐乌及城子6个村委会，项目包含人居环境提升、公厕建设、人饮工程、村内道路建设及产业帮扶等内容，受益农户1214户5322人，其中建档立卡户受益193户657人。通过人居环境提升项目和公厕建设项目的实施，能有效解决村内和农户居住环境脏、乱、差的问题，美化了居住环境，有利于村民身心健康，对提升乡村人居环境意义重大；人饮工程的实施，为群众解决了生活、生产用水难的问题，与群众的生活密不可分；通过道路建设，能有效改善道路在雨季泥泞湿滑的状况，解决村民出行不畅通的问题，为村里的经济发展、改善民生打下基础；而产业帮扶项目的实施能让建档立卡户增收致富、脱离贫困现状，实现脱贫目标。以上项目，每一项都是民心工程，与群众的生产生活密不可分，通过项目的实施，为群众赢得更多的发展时间，创造更完善的发展机会，更好的助力脱贫攻坚，为我镇顺利脱贫退出打下坚实的基础。                             

PAGE  
1

