陇环发〔2019〕23号

陇川县环境保护局关于对陇川县铅酸废旧电池收集仓储项目环境影响报告表的批复

陇川县道川再生资源回收利用有限公司：

你单位报批的《陇川县铅酸废旧电池收集仓储项目环境影响报告表（报批稿）》已收悉，结合2019年2月15日我局组织的技术评估结果（送审稿中项目建设单位为云南众芳商贸有限公司，报批稿中建设单位变更为陇川县道川再生资源回收利用有限公司），经认真审阅《报告表》（报批稿），现批复如下：

一、项目工程概况及背景

陇川县铅酸废旧电池仓储项目位于陇川县章凤镇迭撒村委会拉丙三组，项目区中心地理位置坐标为北纬24°12′25.23″，东经97°43′46.78″，项目为新建项目，总占地面积为500m2，总建筑面积165m2。项目建设分为主体工程、公辅工程及环保工程四个部分，其中，主体工程有废电瓶仓库60m2；环保工程有隔油池20L一个，化粪池2m3一个，排抽风系统（含碱液吸收）一套，油烟净化器一套；另公辅工程有办公室3×15m2、食堂20m2、宿舍2×15m2、卫生间10m2、供水及排水；其它有2m3事故池一个、30m导流沟、环氧树脂涂层防渗、防腐。项目总投资200万元，环保投资19.82万元。

二、审批意见

该项目符合国家产业政策，《报告表》中的工程概况介绍清楚，项目分析与环境影响源的识别基本上反映了项目特性，基本阐明了项目环保工程的合理性。据环评单位调查及项目单位反馈该项目不涉及文物古迹、名木古树等重要保护单位。经我局研究，同意该项目按照《报告表》中的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策进行建设。

三、项目建设及运营过程中应重点做好的工作

（一）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）的相关规定进行设计、施工、运营。

（二）严格执行“三同时”制度，认真对照《报告表》及本批复建设落实雨污分流工程，完善防渗、防腐、导流沟、事故应急池等环保工程措施。

（三）不断改善提高污染防治工程措施，从源头减少各项污染物的产生量，在末端加大污染物的收集处理量。

（四）加强施工期场地噪声、扬尘的防控，规范收集施工废水回用不外排。

（五）建立健全污染防治设施运行、管理、维护机制，设专人负责各项环保工程设施的运行维护，以及监控污染物产排情况。确保污染防治设施安全稳定运行，以及规范固体废弃物收集处置，确保各项污染物达标排放，以及规范安全的收集与处理处置危险废弃物，杜绝发生环境污染。

（六）加强人员的操作与管理培训，严格落实《报告表》风险防范措施，建立健全环境污染事故应急处理机制，建设完善污染事故应急池等应急处理设备、设施，按规定及时编制报备突发环境事件应急预案。

（七）收集车辆必须完善防护设施，杜绝收集运输过程中出现泼洒、滴漏；运输车辆需尽可能绕开饮用水源地等敏感区域通行。

四、严格按照《报告表》中工艺、规模进行建设，认真落实环保资金的投入，严格按《报告表》提出的环保投资概算执行，认真落实各项环保工程措施；建立健全环境管理工作机制，明确责任人及职责；按报告要求开展施工期与运营期环境监察及环境监测工作。

五、项目建成后，根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等有关规定进行试运行及竣工环境保护验收。试运行前需向环评审批单位报告试运行时间，在试运行期间需完成竣工环境保护验收工作，通过竣工环境保护验收方可正式投入运营。

六、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

陇川县环境保护局

2019年3月22日

（此件依申请公开）

陇川县环境保护局办公室　                  2019年3月22日印发