
 

德环陇审〔2023〕15号

德宏州生态环境局陇川分局关于《陇川县生物资源、畜禽粪污资源化处理利用项目

环境影响报告表》的批复

云南地润生物科技开发有限公司：

你单位委托云南嘉衍环境工程有限公司编制的《陇川县生物资源、畜禽粪污资源化处理利用项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）收悉，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

（一）项目立项情况

2023年2月20日，陇川县发展和改革局以“陇发改备案〔2023〕8号”对陇川县生物资源、畜禽粪污资源化处理利用项目进行了备案。

（二）项目基本情况

项目名称：陇川县生物资源、畜禽粪污资源化处理利用项目
建设单位：云南地润生物科技开发有限公司
建设性质：新建

建设地点：陇川县景罕镇广帕村委会广帕二组8号

项目投资：总投资5120万元，环保投资60万元，占总投资的1.17%。

建设内容：项目利用畜禽粪污及甘蔗叶、甘蔗渣等农业废弃资源为原料生产有机肥，共设置 4条生产线，设计年生产有机肥5万t/a，生物有机肥5万t/a，合计年产肥料10万t/a。 
二、批复意见

根据评价结论，我局同意建设单位按照《报告表》中所述的性质、规模、地点、环境保护对策措施建设。

三、项目建设与运行管理应重点做好的工作
（一）严格落实土地用途。本项目为陇川县黑猪养殖基地配套项目，必须严格按照自然资源部门相关规定，在规定比例和面积的辅助设施用地上开展与黑猪养殖有关的有机物处置、粪污等废弃物处置活动。同时，应将辅助设施用地规模控制在规定范围内，不得擅自扩大辅助设施用地规模。
（二）按照《报告表》要求，加强施工期环境管理工作。施工产地定期进行洒水降尘，产生粉尘的施工必须湿法作业，裸土及粉状物料必须做好防尘措施，防止扬尘污染，运输车辆加盖篷布，施工期颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；加强施工噪声管理，项目施工期噪声必须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工人员生活污水利用厂区简易化粪池处理后，定期由附近的村民清掏作为农家肥使用，不外排。施工期间清洗设备等产生的施工废水经隔油沉淀处理后循环使用。建筑垃圾分类收集后堆放于指定地点，其中可再生利用部分回收出售给废品站，不可再生利用的部分统一运至住建部门指定的位置妥善堆放。

（三）按照《报告表》要求，认真落实大气污染防治措施。有机肥粉碎、筛分、动态配料、搅拌等工序废气经集气罩收集后由布袋除尘器处理后的粉尘经15米以上且满足高出周围200米半径范围的建筑5米以上的排气筒排放。发酵车间整体负压抽风，废气经集气罩收集后，经生物除臭剂装置处理，除臭效率需达到60%以上，废气处理后经15米以上且满足高出周围200米半径范围的建筑5米以上的排气筒排放。营运期产生各工段产生的颗粒物《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限制，恶臭气体达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准方能排放。

（四）按照《报告表》要求，严格落实水污染防治措施。采取雨污分流措施，原料堆放区应满足防渗漏、防风雨、防扬尘等要求。发酵区、原料堆放区地面需设有溢流液收集池收集后喷洒至发酵物料，不外排；生活污水（食堂废水先经隔油池处理）经化粪池处理后，定期清掏用于项目有机肥生产，不外排。
（五）按照《报告表》要求，加强固废综合利用和妥善处置。工业固体废物需暂存于符合《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求的贮存设施内，并按《报告表》要求利用或处置，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。项目产生的废润滑油、化验废液等危险废物应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求存于危废暂存间内，定期交由有处理资质的单位处理处置。

（六）按照《报告表》要求，落实噪声污染防治措施。优先选用环保、低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振措施，确保运营期间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

（七）按照《报告表》要求，落实地下水、土壤环境保护措施。落实分区防渗措施，危废暂存间、检验室、发酵车间等应进行重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；生产车间、一般固废暂存间、成品库、原料库、包装材料库等采用一般污染防渗，效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。办公楼、厂区道路、门卫室、停车区、员工宿舍、食堂等采取简单防渗。
四、其他环保要求

（一）本批复仅针对项目建设和运营期间的环境影响进行评价和预测，并提出污染防治要求。不包括应由其他部门审批或核准内容，项目业主应按照国家相关法律法规规定完善涉及其他部门的审批或核准手续后方可开工建设。

（二）项目建设必须严格执行环保“三同时”制度。认真落实《报告表》提出的各项生态环境保护和环境污染防治措施及投资，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

（三）排污许可及竣工环境保护验收。你公司在启动生产设施或者在实际排污之前，应按照《排污许可管理条例》等相关规定办理排污许可手续，并对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测，确保污染物排放标准符合国家、地方有关污染物排放标准等相关管理规定；项目建成投入试运行后，严格按照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关规定，及时报告并自行组织开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行，并按照要求登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

（四）项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施，原则上不允许发生重大变更。项目实施过程中，经调查属于重大变动的应当重新报批，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理；建设项目的环境影响评价文件自批准之日起，超过5年不开工建设的，应将该项目环境影响评价文件报原审批部门重新审核。

（五）请陇川县生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目施工期和运营期的环境执法现场检查和监督管理工作。

（此页无正文）

德宏州生态环境局陇川分局

                               2023年11月27日

德宏州生态环境局陇川分局办公室　        2023年11月27日印发



