
 

德环陇审〔2024〕4号

德宏州生态环境局陇川分局关于《陇川

仁和医院扩建项目环境影响

评价报告表》的批复

陇川仁和医院：

你单位委托沣达环境科技（云南）有限公司编制的《陇川仁和医院扩建项目环境影响评价报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）收悉，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

（一）项目立项情况

该项目已取得发改部门固定资产投资项目备案证，项目代码：2403-533124-04-01-41177。

（二）项目基本情况

项目名称：陇川仁和医院扩建项目

建设单位：陇川仁和医院
建设性质：扩建
建设地点：陇川县荣昌路南侧

项目投资：总投资10000万元，环保投资74.1万元，占总投资的0.74%。

建设内容：陇川仁和医院扩建项目新增7497.04m2用地，建设内科楼、综合服务楼一、综合服务楼二等主体工程，同时配套建设停车场、绿化等配套附属设施，扩建构筑物分二期进行建设，其中一期主要建设内科楼、综合服务楼一、大门、停车场、绿化等部分配套附属设施建设；二期建设内容为：综合服务楼二、机械车库、绿化等部分配套附属设施建设。扩建后诊疗科目、医疗体系及建构筑物功能保持不变，全院总床位增加至491张，平均门诊人数增加至455人次/d。二、批复意见

根据评价结论，我局同意建设单位按照《报告表》中所述的性质、规模、地点、环境保护对策措施建设。

三、项目建设与运行管理应重点做好的工作
（一）按照《报告表》要求，加强施工期环境管理工作。场地施工时采用喷淋设备进行洒水的作业方式，避开大风天施工；施工车辆进出施工场地必须实施限速行驶，厂区主要运输道路采取砾石铺压并定期对运输道路洒水降尘；材料堆放处四周设置挡墙，并在表面采用篷布遮盖，物料运输时应加盖篷布以防尘土扬撒；禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，建筑垃圾应及时清运，并对堆场以防尘布覆盖，禁止露天堆放。施工人员生活污水进入已有的污水处理站处理后排入陇川县市政污水管网；建筑施工废水经过临时沉淀池处理后全部回用于施工场地洒水降尘。施工期颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。

加强施工噪声管理，合理安排施工时间，合理选择施工机械设备，项目施工期噪声必须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

按照《报告表》要求，认真落实大气污染防治措施。检验室操作需在带自净功能的封闭安全柜内进行，柜内配备高效粒子空气过滤器（HEPA）对气溶胶废气进行过滤吸附处理；项目污水处理站需密闭加盖；污水处理站产生的废气达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。项目食堂需配套建设油烟净化装置，油烟排放需达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的最大允许排放浓度限值要求，达标后的油烟废气经油烟管道引至屋顶排放。
按照《报告表》要求，严格落实水污染防治措施。项目排水实行雨污分流，雨水经雨水管收集后排入周边雨水沟；项目食堂废水经隔油池处理后与门诊废水、住院废水、被服洗涤废水等一同进入化粪池和污水处理站处理达标后排入市政管网，污水处理站处理工艺应为一级强化+消毒或处理效率更高的处理工艺；项目废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入陇川县市政管网最终进入陇川县城市生活污水处理厂进行处理。

按照《报告表》要求，加强固废综合利用和妥善处置。项目产生的医疗废物暂存于医疗废物暂存间后交由有资质的单位处理，医疗废物的收集、运送、贮存应符合《医疗废物管理条例》及相关标准、规范要求；在线监测废液、废紫外线灯管等危险废物暂存于危险废物暂存间后交由有资质的单位处理，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；栅渣、化粪池和污水处理站污泥进行脱水后作为危险废物定期委托有资质的单位清运处置，污泥清掏前应进行监测，需达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4的医疗机构污泥控制标准。

（五）按照《报告表》要求，落实噪声污染防治措施。优先选用环保、低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振措施，确保运运营期西、南、东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，北面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。
四、其他环保要求

（一）本批复仅针对项目建设和运营期间的环境影响进行评价和预测，并提出污染防治要求。不包括应由其他部门审批或核准内容，项目业主应按照国家相关法律法规规定完善涉及其他部门的审批或核准手续后方可开工建设。

（二）项目建设必须严格执行环保“三同时”制度。认真落实《报告表》提出的各项生态环境保护和环境污染防治措施及投资，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

（三）排污许可及竣工环境保护验收。你公司在启动生产设施或者在实际排污之前，应按照《排污许可管理条例》等相关规定重新办理排污许可登记手续；项目建成投入试运行后，严格按照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关规定，及时报告并自行组织开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行，并按照要求登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

（四）项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施，原则上不允许发生重大变更。项目实施过程中，经调查属于重大变动的应当重新报批，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理；建设项目的环境影响评价文件自批准之日起，超过5年不开工建设的，应将该项目环境影响评价文件报原审批部门重新审核。

（五）请陇川县生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目施工期和运营期的环境执法现场检查和监督管理工作。
（此件公开发布）

德宏州生态环境局陇川分局    
                       2024年11月26日    

德宏州生态环境局陇川分局办公室　        2024年11月26日印发



