
计量标准核准许可办事指南
陇川县市场监督管理局

2017年9月28日发布


计量标准核准许可办事指南
一、受理范围

负责陇川计量标准考核的申请受理、委托考核以及《计量标准考核报告》的审查和发受理范围：1.行业主管部门建立的部门各项最高计量标准；2.企、事业单位建立的本单位各项最高计量标准。

二、审批条件
1、计量标准器及配套设备齐全，计量标准器必须经法定或者计量授权的计量技术机构检定合格（没有检定规程的，应当通过校准、比对等方式，将量值溯源至国家计量基准或者社会共用计量标准），配套的计量设备经检定合格或者校准；

2、配备开展量值传递的计量检定规程或者技术规程和完整的技术资料；

3、具备符合计量检定规程或者技术规程并确保计量标准正常工作所需要的温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等环境条件和工作场地；

4、具备与所开展量值传递工作相适应的技术人员，开展计量检定工作，应当配备2名以上获相应项目检定资质的计量检定人员，开展其他方式量值传递工作，应当具备相应资质的人员；

5、具有完善的运行、维护制度，包括实验室岗位责任制度，计量标准的保存、使用、维护制度，周期检定制度，检定记录及检定证书核验制度、事故报告制度，计量标准技术档案管理制度等；

6、计量标准的测量重复性和稳定性符合技术要求。
三、受理地点和办事窗口
受理地点：陇川县市场监督管理局标准计量认证认可股
办事窗口：陇川县市场监督管理局标准计量认证认可股
办公时间：周一至周五，上午8:30—11:30，下午14:30—17:30

四、申请材料
计量标准核准许可许可申请材料目录
	序号
	提交材
料名称
	原件
/

复印件
	纸
质
/

电
子
文
件
	份数
	新办
	增
项
	到期
复查
	依申请变更
（生产条件变更）
	其他依申请变更
	补证
	依申请注销

	1
	《计量标准考核（复查）申请书》

	原件
	纸
质
	1
	√
	
	
	
	
	
	


注：复印件应选用A4纸张，同时加盖公章。

五、审批时限

法定时限：30个工作日

承诺时限：10个工作日

六、审批收费
不收费

七、审批结果及送达方式

审批结果：核发计量标准考核证书

送达方式：直接领取

陇川县市场监督管理局标准计量认证认可股

八、咨询及监督渠道

咨询电话：0692-7177169

咨询及投诉地址：陇川县市场监督管理局标准计量认证认可股

九、文书表单及办事指南下载
直接领取：受理窗口
网上服务大厅地址：http://zwfw.yn.gov.cn/dhlc/home
附件  计量标准核准许可办事流程示意图
                                       

否
是

是


否
  

BSZN-010100—2017





资料归档





制证





核准





委托技术考核





制成委托书





受理





申请





考核结果审核





审核








2
1

