
特种设备使用登记办事指南
陇川县市场监督管理局

2017年9月28日发布


特种设备使用登记办事指南
一、受理范围

本行政许可适用于陇川县行政区域内《中华人民共和国特种设备安全法》规定的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的使用注册登记许可申请。

二、审批条件
（一）特种设备使用注册登记的准予批准条件：

1.必须是取得许可生产并经检验合格的特种设备；

2.特种设备相关技术资料和文件齐全；
3.特种设备安装必须是依法取得相应许可的单位进行；
4. 具有安装质量证明书、安装监督检验（合格）证书；
5.使用者的合法身份证明；
6.具有特种设备安全的规章制度；
7. 具有特种设备作业人员证。
（二）补证的准予批准条件：

申请人应在州级媒体（如《德宏团结报》），刊登遗失公告。
（三）依申请注销的准予批准条件：

企业提出注销申请。
三、受理地点和办事窗口
受理地点：陇川县市场监督管理局特种设备监察股
办事窗口：陇川县市场监督管理局特种设备监察股
办公时间：周一至周五，上午8:30—11:30，下午14:30—17:30

四、申请材料
特种设备使用登记申请材料目录

	序号
	提交材

料名称
	原件
/
复印件
	纸

质

/

电

子

文

件
	份数
	新办
	
	
	
	其他依申请变更
	补证
	依申请注销

	
	一、锅炉使用登记
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	《锅炉登记表》
	原件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	2
	使用单位营业执照或者身份证
	复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	3
	特种设备作业人员证
	复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	4
	锅炉总图
	原件及复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	5
	质量证明书
	原件及复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	6
	制造过程监督检验证书
	原件及复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	7
	安全阀压力表合格证书或检定证书
	原件及复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	8
	进口锅炉安全性能监督检验报告
	原件及复印件
	纸

质
	1
	
	
	
	
	
	
	

	9
	安装过程监督检验证书
	原件及复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	10
	安装质量证明书
	原件及复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	11
	锅炉水处理方式及水质指标
	原件及复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	12
	有关规章制度目录
	原件复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	
	二、压力容器使用登记
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	《压力容器登记表》
	原件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	14
	使用单位营业执照或者身份证
	复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	15
	压力容器竣工图
	原件及复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	16
	质量证明书
	原件及复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	17
	制造过程监督检验证书
	原件及复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	18
	安全阀压力表等安全附件合格证或检定证书
	原件复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	19
	进口压力容器安全性能监督检验报告
	原件及复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	20
	安装过程监督检验证书
	原件及复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	21
	安装质量证明书
	原件及复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	22
	有关规章制度目录
	原件复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	23
	特种设备作业人员证
	原件及复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	
	三、压力管道使用登记
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	使用单位营业执照或者身份证
	复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	25
	《重要压力管道使用注册登记表》
	原件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	26
	《压力管道使用注册登记汇总表》
	原件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	27
	压力管道安装质量证书、安装竣工图
	原件复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	28
	安装质量监督检验证书
	原件复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	29
	特种设备作业人员证
	复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	30
	有关规章制度目录
	复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	31
	压力管道事故应急预案
	原件复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	32
	在用压力管道提交定期检验报告和安全保护装置（安全阀、压力表等）检验报告
	原件复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	
	四、气瓶使用登记


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	使用单位营业执照或者身份证
	复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	34
	《气瓶使用登记表》
	原件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	35
	气瓶产品质量证明书或者合格证
	复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	36
	气瓶产品安全质量监督检验证书
	复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	37
	气瓶产权证明和检验合格证明
	原件复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	38
	气瓶使用单位代码
	原件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	
	五、机电类特种设备使用登记[电梯、起重机械、厂（场）内机动车辆、大型游乐设施]
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	

	39
	使用单位营业执照或者身份证
	复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	40
	《机电类特种设备登记表》
	原件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	41
	有制造监督检验要求的设备提交制造过程监督检验证书
	原件复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	42
	安装验收监检（检验）报告
	原件复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	43
	特种设备作业人员证
	复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	44
	使用和运营安全管理制度
	复印件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	

	45
	维保单位许可证和维保合同或免费维保证明文件（仅限电梯）
	原件
	纸

质
	1
	√
	
	
	
	
	
	


注：复印件应选用A4纸张，同时加盖公章。

五、审批时限

法定时限：15个工作日
承诺时限：15个工作日
六、审批收费
不收费

七、审批结果及送达方式

审批结果：核发《特种设备使用登记证》

送达方式：直接领取

陇川县市场监督管理局特种设备监察股

八、咨询及监督渠道

咨询电话：0692-7177592

咨询及投诉地址：陇川县市场监督管理局特种设备监察股

九、文书表单及办事指南下载
直接领取：受理窗口
网上服务大厅地址：http://zwfw.yn.gov.cn/dhlc/home
附件  特种设备使用登记许可办事流程示意图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 







BSZN-030600—2017





不予受理（发放《不予受理通知书》）





申请材料审核结果





发放《补正材料通知书》





提出申请








审核申请材料





符合不予受理情形





需要补正材料








证件获取（在受理窗口领取）





  


受理（发放《受理通知书》）








在10个工作日内作出批准决定





材料补正后符合要求





材料符合要求





决定公开








2
1

